## System monit i rejes temp
LP | OPIS PARAMETRU, MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE | TAK / NIE
1 | Minimalna wymagana dokładność odczytu 0,5oC dla przedziału temperatury -15oC … + 60oC.
2 | Wyświetlacz LCD z informacją o wyczerpaniu baterii, bieżący podgląd stanu baterii w programie.
3 | Możliwość wyświetlania aktualnej temperatury na sondzie pomiarowej.
4 | Sondy pomiarowe mocowanie w sposób stabilny umożliwiający eliminację chwilowych skoków temperatury spowodowanych np. otwarciem drzwiczek.
5 | Baza odczytowa z możliwością podłączenia do wewnętrznej sieci komputerowej obiektu, z wbudowanym gniazdem sieciowym RJ45. Automatyczne wysyłanie danych pomiarowych z rejestratorów do serwera, bez ingerencji użytykownika. Możliwość podłączenia sygnalizatora dźwiękowego o alarmie oraz sygnalizatora otwartych drzwi.
6 | Niskie zużycie baterii z możliwością ich samodzielnej wymiany. Czas działania baterii minimum 2 lata. Praca na bateriach z możliwością podłączenia zasilania 230 V.
7 | Możliwość zdefiniowania dla każdego rejestratora minimum dwóch poziomów alarmowych górnych i dwóch dolnych. W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości wysyłanie alarmowego powiadomienia, email lub SMS (opcjonalnie). Dla każdego poziomu alarmowego możliwość zdefiniowania osobnego czasu opóźnienia wyzwolenia alarmu.
8 | Możliwość opisywania pomiarów własnym komentarzem, np. wyłączenie urządzenia, mycie urządzenia itp..
9 | Pamięć każdego rejestratora na minimum 15 000 pomiarów.
10 | Możliwość generowania raportów w formacie PDF, XLS.
11 | Możliwość rozszerzenia systemu o inne pomiary, np. pomiar wilgotności w urządzeniach laboratoryjnych.
12 | Rejestratory działające w technologii bezprzewodowej o zasięgu transmisji ok.150m w terenie niezabudowanym.
13 | Możliwość wprowadzenia do oprogramowania dla każdego rejestratora indywidualnie poprawki ze świadectwa wzorcowania. Wszystkie pomiary przesyłane z rejestratorów będą automatycznie korygowane o wartość poprawki.
14 | Oprogramowanie w języku polskim zapewniające zbieranie, rejestrację i przetwarzanie danych.
15 | Oprogramowanie : wielostanowiskowe, alarmowe powiadomienia z możliwością wysyłania poprzez emaile.
16 | Możliwość ograniczenia wysyłania alarmów i dostępu dla użytkowników tylko do wybranych rejestratorów. Każdy użytkownik widzi dane pomiarowe tylko z przydzielonych rejestratorów.
17 | Dziennik programu rejestrujący codzienną aktywność użytkowników, który będzie potwierdzeniem przeglądania danych pomiarowych z rejestratorów.
18 | Udzielenie gwarancji, z opcją wymiany systemu w przypadku nie spełnienia wymogów Zamawiającego.
19 | Świadectwa wzorcowania z akredytowanego przez PCA laboratorium pomiarowego dla rejestratorów w punktach wskazanych przez Zamawiającego.
20 | Brak dodatkowych opłat - abonamet.
21 | Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej: * dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty, * przeszkolenie pracowników Zamawiającego w cenie oferty, * zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski, * okres gwarancji minimum 12 miesięcy, * w cenie oferty przegląd aparatu przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.
22 | Certyfikat bezpieczeństwa CE.
23 | Instrukacja obsługi w języku polskim.