Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego       
w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę i montaż systemu pośredniej radiografii cyfrowej w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej SP ZOZ MSW w Koszalinie

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro

Koszalin, 17 maja 2013 r.                                                    ZATWIERDZAM

- Informacja o zamawiającym:

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 
w Koszalinie

adres: 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

REGON: 330904973

NIP: 669-21-91-946

Tel.: 943471670

Fax: 943411697

e-mail: poliklinika@pro.onet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz.: 7.25 – 15.00

Adres strony internetowej, na której zamawiający zamieścił niniejszą SIWZ: www.poliklinika.koszalin.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 
– art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.                   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                  (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r.                    w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. 
Nr 282 poz. 1650),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1795),

  - Kodeks cywilny,

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

    - Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33111300-4	  rentgenowskie urządzenia przetwarzające

30233153-8	urządzenia do odczytu i/lub wypalania płyt CD i DVD

30236000-2	różny sprzęt komputerowy

48180000-3	pakiety oprogramowania medycznego

48329000-0	system obrazowania i archiwizowania

48610000-7	systemy baz danych

48620000-0	systemy operacyjne

80511000-9	usługi szkolenia personelu

    - Określenie przedmiotu zamówienia:

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu pośredniej radiografii cyfrowej składającego się z:

    - skanera do płyt obrazowych

    - kaset z płytami obrazowymi

    - stacji/konsoli dla techników

    - czujnika radiografii pośredniej do aparatu zębowego

    - drukarki laserowej do wydruku zdjęć na filmach

    - systemu archiwizacji obrazów PACS/RIS/WEB wraz z integracją 
z systemem klasy HIS

    - stacji diagnostycznej  2 x MPX

    - duplikatora CD/DVD

oraz montażu, pierwszego uruchomienie i przeszkolenia personelu.

      - Wymagane parametry:

| L.p. | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Skaner radiografii pośredniej CR – 1 szt. |
| 1 | Producent, nazwa, typ |
| 2 | Czytnik do diagnostyki ogólnej z możliwością rozbudowy (po upgrad’zie oprogramowania) o skanowanie dedykowanych płyt (np. wysokorozdzielczych, mammograficznych) formatu 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm |
| 3 | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością ≥ 10 pikseli/mm |
| 4 | Obsługa kaset formatu: - ogólnodiagnostyczne: 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm |
| 5 | Maksymalny odczyt (skala szarości) obrazu w ≥ 16 bitach |
| 6 | Maksymalny przesył (skala szarości) obrazu w ≥ 12 bitach |
| 7 | Bezdotykowy transport ekranów do czytnika zmniejszający prawdopodobieństwo powstania artefaktów na obrazie |
| 8 | Maksymalna ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie ≥ 7 |
| 9 | Możliwość ręcznego skanowania płyty (poza cyklem odczytu) z poziomu technika |
| 10 | Maksymalna gwarantowana przez producenta trwałość płyty obrazowej / żywotność (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania), które można wykonać na jednej płycie obrazowej bez konieczności wymiany na nową ≥ 45000 |
| 11 | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu |
| 12 | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie |
| 13 | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm przy rozdzielczości min. 10 pikseli/mm < 60 sek. |
| 14 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet |
| 15 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego |
| 16 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, minimalny osiągany obraz o wymiarach 43x128 cm (+/_ 2 cm) |
| 17 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x83 cm (+/_ 2 cm) |
| 18 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski |
| 2. | Kasety z płytami obrazowymi |
| 1 | Producent, nazwa, typ |
| 2 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 35x43cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |
| 3 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 35x35cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |
| 4 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 24x30cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |
| 5 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna18x24cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |
| 6 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 15x30cm – 1 sztuka, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |
| 7 | Kaseta z płytą obrazowa ogolnodiagnostyczna 35x83cm z kratka przeciwrozproszeniową 1 sztuka, skanowanie z rozdzielczością min 10 pikseli/mm |
| 8 | Obróbka wszystkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez czytnik, bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu |
| 9 | Możliwość niezależnej wymiany kasety i płyty obrazowej |
| 10 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski |
| 3. | Stacja technika – 1 szt. |
| 1 | Producent, nazwa, typ |
| 2 | Interfejs użytkownika w języku polskim |
| 3 | Obsługa stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy |
| 4 | Ekran dotykowy min. 17” |
| 5 | Co najmniej 2 różne metody rejestracji pacjenta/badania (w tym ręczna i za pomocą systemu RIS) |
| 6 | Możliwość określenia i dołączenia do parametrów badania takich danych jak np. jednostka kierująca, komentarz, wartości ekspozycji (KV,mAs, dawka) |
| 7 | Elektroniczne przypisywanie kasety do badania danego pacjenta lub za pomocą czytnika kodów kreskowych |
| 8 | Współpraca z oferowanymi skanerami w zakresie min. zdjęć ogólnodiagnostycznych |
| 9 | Pobieranie listy badań z systemu RIS |
| 10 | Licencja DICOM Modality Performed Procedure Step |
| 11 | Funkcja analizy statystycznej |
| 12 | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: -zmiana jasności i kontrastu, -obracanie/odbijanie, -blendowanie (maskowanie) -funkcja pozytyw/negatyw -powiększanie (min. 50%, 100%) -lupa -automatyczne nanoszenie skali centymetrowej na zeskanowany obraz -pomiar odległości, kątów, kątów Cobb’a |
| 13 | Możliwość umieszczenia dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie |
| 14 | Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie |
| 15 | Możliwość zarejestrowania badania na podstawie zlecenia przesłanego przez system RIS lub inne oprogramowanie zarządzające ruchem pacjentów |
| 16 | Logowanie użytkowników z umieszczeniem na zdjęciu informacji o osobie wykonującej badanie |
| 17 | Możliwość rejestracji wykonywanych czynności technika wykonującego badanie (co najmniej: czas zalogowania i wylogowania, czas rozpoczęcia badania, czas zakończenia badania) |
| 18 | Zasilacz awaryjny UPS (zintegrowany lub niezintegrowany ze skanerem) dobrany mocą tak, aby umożliwiał bezpieczne zamknięcie badania i systemu) |
| 19 | Stacja technika przechowująca na dysku twardym ostatnio wykonane zdjęcia (kolejka FIFO) z możliwością ich ponownej obróbki i wysłania |
| 20 | Wielkość pamięci dyskowej do przechowywania zdjęć min. 20 GB |
| 21 | Przesyłanie obrazów na serwer w formacie DICOM |
| 22 | Podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zaskanowaniu płyty |
| 23 | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) |
| 24 | Odrzucanie wykonanego zdjęcia (skasowania) z podaniem przyczyny odrzucenia |
| 25 | Możliwość nagrywania na stacji płyt CD i DVD z wynikami badań oraz przeglądarką DICOM. Nagrane obrazy muszą być w formacie „for processing” lub „for presentation”. |
| 26 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski (oddzielnie lub razem ze skanerem) |

Czujnik radiografii pośredniej do aparatu zębowego

| 1 | Producent, nazwa, typ |
| --- | --- |
| 2 | Czujnik (detektor) zastępujący kliszę rtg: - powierzchnia aktywna czujnika min. 20x30 - wymiary zewnętrzne max. 26x39 nie wymagający kasowania zapisanych informacji żywotność nieograniczona możliwość naprawy przewodu czujnika czujnik wykonany w technologii CMOS długość przewodu min. 2,8 m komunikacja z komputerem przez interfejs USB lub interface Ethernet |
| 3 | Rozdzielczość czujnika nie mniejsza niż 32 par linii/mm |
| 4 | Funkcja DICOM Export/Import |
| 5 | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: archiwizacja zdjęć opisy i dane pacjenta powiększenie dowolnych fragmentów obrazu automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw” możliwość zmiany jasności i kontrastu regulacja skali szarości wg. histogramu archiwizacja obrazu w trybie wysokiej rozdzielczości 16 bitowe przetwarzanie obrazu bezpieczny sposób zapisu obrazów liczba komputerów korzystająca z bazy danych nieograniczona licencyjnie |

Urządzenie drukujące w systemie suchym – 1 szt.

| 1 | Producent |
| --- | --- |
| 2 | Nazwa i typ |
| 3 | Technologia laserowa, utrwalanie termiczne |
| 4 | Rozdzielczość wydruku w DPI ≥ 508 |
| 5 | Wydajność dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 70 filmów/godzinę |
| 6 | Urządzenie pracujące przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów, z obsługą min. dwóch typów filmów jednocześnie i z możliwością zmiany przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu |
| 7 | Liczba różnych formatów (rozmiarów) filmów dostępnych jednocześnie ≥ 2 |
| 8 | Załadunek opakowań z filmami w świetle dziennym |
| 9 | Możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. Załadunek niepełnych paczek filmów |
| 10 | Możliwość wydruku obrazu na całej powierzchni filmu – bez marginesu, w skali 1: 1 (bez pomniejszeń) |
| 11 | System automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego zdjęcia |
| 12 | Automatyczny licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w magazynku |
| 13 | Liczba odcieni skali szarości ( 12 bit |
| 14 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia |
| 15 | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie ≥ 30 lat |
| 16 | Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi |
| 17 | Menu operatora urządzenia całkowicie w języku polskim |
| 18 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC |

Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR – 1 szt.

| 1 | Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii |
| --- | --- |
| 2 | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych |
| 3 | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT |
| 4 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM |
| 5 | Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów Interfejs oprogramowania w języku polskim |
| 6 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) |
| 7 | Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym , kompresja i anonimizacja w locie dicomdir |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy min 2.0GHz, pamięć RAM min 3GB, Dysk twardy min. HDD 500GB LAN min. 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitorów medycznych System operacyjny klawiatura i mysz komputerowa |
| 9 | 2 x monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 2MPix monochromatyczny, rozdzielczość min. 1200x1600 punktów, przekątna min. 21" kontrast min. 900:1, jasność min. 1200 cd/m2, kąty widzenia min.176º/176º. certyfikat CE |
| 10 | Monitor LCD min. 19” do wprowadzania opisów badań |
| 11 | UPS dobrany mocą do stacji |
| 12 | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych |
| 13 | Drukarka laserowa 1 szt. |
| 14 | Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa |

Moduł archiwizacji PACS

| 1 | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 6 szt. |
| --- | --- |
| 2 | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń |
| 3 | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone |
| 4 | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie |
| 5 | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. |
| 6 | Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS |
| 7 | Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) |
| 8 | Język interfejsu użytkownika – język polski |
| 9 | Baza danych w technologii SQL lub równoważnym |
| 10 | Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w „locie”). |
| 11 | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. |
| 12 | Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) |
| 13 | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. |
| 14 | Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji, |
| 15 | Kompresja bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, |
| 16 | Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). |
| 17 | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. |
| 18 | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. |
| 19 | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). |
| 20 | Możliwość tworzenia plików AVI. |
| 21 | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). |
| 22 | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. |
| 23 | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. |
| 24 | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 |
| 25 | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). |
| 26 | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) |
| 27 | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). |
| 28 | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. |
| 29 | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. |
| 30 | Kompresja obrazów Bazy Danych |
| 31 | Polski język oprogramowania |
| 32 | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. |
| 33 | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM |
| 34 | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality |
| 35 | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi |
| 36 | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line |
| 37 | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). |
| 38 | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, |
| 39 | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) |
| 40 | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET |
| 41 | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika |
| 42 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów |
| 43 | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. |
| 44 | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 lub bazę danych (HIS/RIS), generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, |
| 45 | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych |
| 46 | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. |
| 47 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. |
| 48 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne |
| 49 | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa |

Moduł integracji systemu PACS/RIS zgodny z protokołem HL7 lub poprzez bazę danych z systemem

ogólnoszpitalnym HIS - 1 szt.

| 1 | Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta |
| --- | --- |
| 2 | Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania |
| 3 | Automatyczne odsyłanie opisu badania do każdego systemu HIS |
| 4 | Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu HIS |
| 5 | Integracja z systemem HIS na poziomie bazy danych (tj. bez potrzeby stosowana aplikacji pośredniczącej pomiędzy HIS i RIS). |

Moduł systemu radiologicznego RIS (min.2 licencje)

| 1 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. |
| --- | --- |
| 3 | Możliwość komunikacji z HIS/RIS/PACS/WEB za pomocą protokołu HL7 lub poprzez bazę danych |
| 4 | Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. |
| 5 | Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 |
| 6 | Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. |
| 7 | Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESEL. |
| 8 | Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. |
| 9 | Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. |
| 10 | Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. |
| 11 | Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. |
| 12 | Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. |
| 13 | Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. |
| 14 | Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. |
| 15 | Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS |
| 16 | Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. |
| 17 | Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz – numer prawa wykonywania zawodu lekarza, jednostka – numer umowy). |
| 18 | Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. |
| 19 | Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. |
| 20 | Możliwość pobierania opłat za badania |
| 21 | Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. |
| 22 | Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji |
| 23 | Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. |
| 24 | Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. |
| 25 | Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. |
| 26 | Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. |
| 27 | Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. |
| 28 | Wydruk wyniku badania dla pacjenta. |
| 29 | Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. |
| 30 | Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). |
| 31 | Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. |
| 32 | Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. |
| 33 | Prowadzenie księgi pracowni |
| 34 | Wydruk księgi pracowni. |
| 35 | możliwość, zlecenia nagrania płyty na duplikatorze bezpośrednio z systemu RIS |
| 36 | możliwość zlecenia nagrania płyty na lokalnym napędzie oraz możliwość nadruku etykiety na lokalnej drukarce, dla lokalnie nagranych płyt. |
| 37 | możliwość szybkiej rejestracji badań CITO, pacjentów NN, kolejnych badań dla badania i pacjenta już zarejestrowanego |
| 38 | Przesyłanie danych ze skierowania, uwag od technika, do lekarza opisującego |
| 39 | Możliwość tworzenia cenników |
| 40 | Moduł wydawania wyników z informacją w jaki sposób wynik zostanie odebrany. |
| 41 | Obsługa linków do przeglądarki WWW, system ris przyjmuje linki do badań i umożliwia ich otwarcie w przeglądarce WEB. |
| 42 | Możliwość wydruku kodów kreskowych dla pacjenta, oznaczanie badań kodami kreskowymi. |
| 43 | Oferowany system klasy RIS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa |

Moduł dystrybucji obrazów WEB (min.2 licencje)

| 1 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 15 użytkowników jak i czystych obrazach dicom. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. |
| --- | --- |
| 2 | System WEB tego samego producenta co system PACS (centralne zarządzanie użytkownikami pomiędzy WEB i PACS) |
| 3 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych |
| 4 | Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność: Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia Lupa Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar odległości Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Odbicie obrazu w pionie i poziomie Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS |
| 5 | Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa |

Duplikator wraz ze stacją sterującą - 1 szt.

| 1 | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.6GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB karta sieciowa LAN 1Gbps karta dźwiękowa karta graficzna napęd min. DVD/RW 3 dyski twarde min. 250 GB system operacyjny klasy Windows lub równoważny monitor LCD min. 19" klawiatura, mysz zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) |
| --- | --- |
| 2 | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: pojemność min. 100 płyt min. 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD kolorowy nadruk min. 4800 dpi automat przekładający płyty interfejs min. USB 2.0 lub równoważny |
| 3 | Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w locie dicomdir |
| 4 | Oferowane rozwiązanie posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa |

Serwery bazodanowe dla systemu rejestracji i archiwizacji

| 1 | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji - 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 6TB (macierz zewnętrzna lub wewnętrzna) Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna monitor min. LCD 17” |
| --- | --- |
| 2 | Serwer dla archiwizacji danych demograficznych – 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 2GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna |
| 3 | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania |
| 4 | System umożliwia archiwizację długoterminową na min. dyskach HDD USB oraz na CD/DVD |

    - Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

- pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do kontaktów 
z wykonawcą podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest Pan Janusz Jamrozik, tel. 94 3471 670.

    - Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

      - zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

      - zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

      - zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,

      - przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

      - zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia wykonany będzie w okresie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 
3 dostawy wraz z uruchomieniem systemu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. (brutto)  każda z nich, datę i miejsce wykonania.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca powinien udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
a zwłaszcza wykaże, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych wykonawcy lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej 400 000 zł.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę 
w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

- Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 pzp,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  - Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA”  (wzór stanowi zał. 
nr 1 do SIWZ),

  - Wypełniony i podpisany formularz „Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu” (wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ),

  - Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (wzór stanowi zał. nr 3 
do SIWZ),

  - Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp (jeżeli dotyczy),

  - W celu wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 (wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ),

- wypełniony i podpisany formularz „Wykaz zrealizowanych dostaw” (wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ)

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w formularzu zostały wykonane należycie.

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych wykonawcy lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej 400 000 zł. Dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi 
zał. nr 6 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. VI.1.5) ppkt a) SIWZ.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

  - wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,

  - zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów,

  - dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę,

  - zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,

  - oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ,

  - oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

  - jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,

  - wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów,

  - złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z wykonawców winno być dołączone do oferty,

3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach VI.1.5) ppkt a), b), d) oraz VI.1.6) 
ppkt a) i ppkt b) dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VI.1.6) ppkt b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

  - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VI.1.6) ppkt b).

- Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

  - wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,

  - dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób,

  - po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,

  - wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu 
art. 86 ust. 4 pzp,

  - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

  - wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres, nr faksu i pocztę elektroniczną zamawiającego podane w punkcie I niniejszej specyfikacji,

  - każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

- Wyjaśnienia treści SIWZ:

- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem pkt 2,

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt XI.1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,

- ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania,

- treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt I.1 niniejszej specyfikacji,

- nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania,

- zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Modyfikacja treści specyfikacji:

- w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt I.1 niniejszej specyfikacji,

- wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawców w odniesieniu do wcześniej ustalonych terminów będą podlegać nowemu terminowi,

- jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne,

- jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12 a ust. 1 lub 2 pzp,

- niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w punkcie I.1 niniejszej specyfikacji.

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

- w toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 pzp. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,

- w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

  - spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

  - spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,

- zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

- zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 
3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu,

- zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy 
o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,

- zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena  wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Janusz Jamrozik, tel. 94 3471 670.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł. 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert 
w jednej lub kilku form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

  - Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275).

  - Wadium wpłacone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 71 1160 2202 0000 0000 6175 0405 z dopiskiem „Wadium na dostawę i montaż systemu pośredniej radiografii cyfrowej 
w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej SP ZOZ MSW w Koszalinie”. Wadium musi znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w ust. 2 oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 Pzp, a ich beneficjentem musi być SPZOZ MSW w Koszalinie.

  - Zamawiający postuluje o dołączenie do oferty w sposób trwały potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dowodów wpłaty wadium, 
o którym mowa w pkt VIII.4 zdanie 1 lub kopii dokumentów, o których mowa w pkt VIII.5. zdanie 1.

  - Wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wskazane jest, aby pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt VI „Informacje 
o świadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w pkt I niniejszej specyfikacji opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Przetarg Nr 5/2013.

Pośrednia radiografia cyfrowa.

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób.

- Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się 
z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz 
z ewentualnymi modyfikacjami zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy przesłać/składać do dnia 05.06.2013 r. do godz. 1200 na adres zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sekretariacie SPZOZ MSW w Koszalinie, I p. budynek „A”.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt I, w sposób opisany w pkt X „Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.06.2013 r. o godz. 1215 
w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (parter, budynek „A”).

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podanie zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczania ceny.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić 
w formularzu ofertowym (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ).

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana 
w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

  - złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

  - oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

- W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

cena    =        cena oferowana minimalna brutto        x   100%

cena badanej oferty brutto

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie odroczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

      - nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

      - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

      - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

      - terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

- w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

- w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Płatności będą dokonywane przez zamawiającego w terminie 30 dni od wystawienia faktury przez wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń 
w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, 
a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

- Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji - wzór umowy.

- Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej (odwołania, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- W przypadku:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

- zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w pkt I niniejszej specyfikacji.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XVII.7. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się  nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt VII.1. niniejszej specyfikacji z zachowaniem zasad tam określonych.

- Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz 
w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia  przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Kopię odwołania zamawiający:

- przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zamieści również na stronie internetowej określonej w pkt I niniejszej specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się 
w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” 
art. od 179 do 198 g Prawa zamówień publicznych.

- Postanowienia dotyczące protokołu postępowania.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

  - udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,

  - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie ( 0,70 zł. za 1 stronę A4).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer 1: Formularz „Oferta”

Numer 2: Formularz  „Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu”

Numer 3: Wzór umowy

Numer 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Numer 5: Formularz „Wykaz zrealizowanych dostaw”

Numer 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia