Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa bloku operacyjnego 
z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia w SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:

- W odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz 6 drzwi przeciwpożarowe EI60 mają być wykonane jako „aluminiowe z wypełnieniem wełną mineralną”. Proszę o wskazanie producenta referencyjnego, który produkuję tego typu drzwi aluminiowe. 
Z naszej wiedzy wynika, że takie drzwi nie istnieją.

Odpowiedź:  Drzwi przeciwpożarowe EI 60 wykonać aluminiowe. Przykładowi producenci (nie podajemy żadnego    
     producenta referencyjnego):

- PSOFIX – Zabrze, ul. Krasińskiego 2a

- ALUFIRE – Łysomice k. Torunia

Proszę szukać na stronach internetowych podanych nazw.

- Z jakiego materiału (drewno, stal, aluminium) mają zostać wykonane drzwi przeciwpożarowe EI30?

Odpowiedź:   Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wykonać jako aluminiowe.

- Prosimy o uaktualnienie przedmiaru robót dot. stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia dzisiejszego, tj. 11.09.2014 r.

Odpowiedź:   Okna podawcze wycenić wg KNR 019  Tab.1023/03.