Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę łóżek, urządzeń do transportu chorych i mebli szpitalnych uprzejmie informujemy, co następuje:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane?

TAK, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zintegrowanej półki na pościel ?

TAK, Zamawiający dopuszcza łóżko bez zintegrowanej półki na pościel.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 170 kg ?

TAK, Zamawiający dopuszcza bezpieczne obciążenie łóżka 170 kg.