Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę łóżek i szafek szpitalnych uprzejmie informujemy, co następuje:

Pytanie Nr 1. Prosimy Zamawiający o dopuszczenia  nowoczesnego  łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z Szerokością  zewnętrzna max 1000mm? Jest to różnica zaledwie 15mm.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 2. Prosimy Zamawiający o dopuszczenia  nowoczesnego  łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z leżem czterosekcyjnym o konstrukcji opartej w czterech punktach, na pantografach?

Takie rozwiązanie konstrukcyjne gwarantuje większą stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 3. Prosimy Zamawiający o dopuszczenia  nowoczesnego  łóżka, sprawdzonego na rynku polskim łóżka z wyjątkowo nowoczesną konstrukcją, zapewniającą bardzo duży komfort użytkowania dla pacjenta, z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 34°?

czyli minimalny mniej  niż Zamawiający wymaga w SWIZ.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 4.  Prosimy Zamawiający o dopuszczenia  nowoczesnego  łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z regulacją wysokości leża w zakresie 440-840 mm?

Jest to zakres większy niż Zamawiający wymaga. Taki zakres pozwala zarówno pacjentowi na wygodne korzystanie z łóżka, jak i przede wszystkim personelowi medycznemu na ergonomiczne podejście do pacjenta w celu codziennej opieki, badania itp.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 5. Dotyczy Punktu nr 2, Prosimy Zamawiający o dopuszczenia „Szafka przyłóżkowa z poniżej   parametry.

|  | Szafka przy-łóżkowa, konstrukcji stalowej o wymiarach: 85x46x47 (Wys. x Szer. x Głęb.). | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fronty, górny blat i półka z laminatu w jasnym kolorze. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła (co najmniej 2 z blokadą). | Tak |  |
|  | Pomiędzy szufladą a dolną, zamykaną szafką otwarta półka np. na książki lub czasopisma. | Tak |  |
|  | Uchwyty otwierania/zamykania szuflady i drzwiczek szafki, podłużne, ergonomiczne, w srebrnym kolorze jak boki i tył szafki. | Tak |  |
|  | Na tyle górnego blatu szafki, reling zabezpieczający. | Tak |  |

Odpowiedź:  ZGODNIE Z SIWZ.