## Arkusz1
Formularz asortymentowo-cenowy
Zakup i dostawa chłodziarek farmaceutycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość Netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa własna/kod | Producent
Chłodziarka farmaceutyczna dla Apteki Otwartej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
1 | Chłodziarka farmaceutyczna -drzwi szklane -zakres temperatury od 0 do +10. -wymiary zewnętrzne min 60cm x 65cm x 185cm (szerokość x głębokość x wysokość) - wnętrze ze stali nierdzewnej - obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo -zamykana na klucz -prosty w obsłudze mikroprocesowy sterownik temperatury -regulacja temperatury co 1⁰C -zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika -alarm przekroczenia żądanej temperatury - wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze -funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki -półki 5 -6 szt. druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza -na wyposażeniu organizer (4-5 szuflad z przegródkami na leki) -gwarancja min 24 m-ce Chłodziarka farmaceutyczna typu CHS -C6 lub równoważna -Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chłodziarka farmaceutyczna dla Gabinetu zabiegowego SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
2 | Chłodziarka farmaceutyczna -drzwi szklane -zakres temperatury od 0 do +10. -wymiary zewnętrzne min 50cm x 65cm x105cm (szerokość x głębokość x wysokość) - wnętrze ze stali nierdzewnej - obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo -zamykana na klucz -prosty w obsłudze mikroprocesowy sterownik temperatury -regulacja temperatury co 1⁰C -zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika -alarm przekroczenia żądanej temperatury - wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze -funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki -półki 3-4 szt. druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza -gwarancja min 24 m-ce Chłodziarka farmaceutyczna typu CHS -C3 A lub równoważna -Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chłodziarka farmaceutyczna dla Poradni Chirurgii Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
3 | Chłodziarka farmaceutyczna (nablatowa) -drzwi szklane -zakres temperatury od 0 do +10. -wymiary zewnętrzne min 50cm x 65cm (szerokość x głębokość ) -wysokość min 45cm max 60cm - wnętrze ze stali nierdzewnej - obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo -zamykana na klucz -prosty w obsłudze mikroprocesowy sterownik temperatury -regulacja temperatury co 1⁰C -zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika -alarm przekroczenia żądanej temperatury - wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze -funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki -półki 3 szt. druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza -gwarancja min 24 m-ce -Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | x | x