Załącznik nr 3.5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Materac – 15 kompletów

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019/2020 | Podać |  |
| 6 | Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 12cm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem cieczy. Materace dostosowane do łóżek o wymiarze całkowitym 215x100 cm | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min 24 mce | Tak, podać do 24 mcy – 0 pkt Od 25 – 36 – 5 pkt |  |
| 8. | Termin dostawy | Podać, - 4 tygodnie – 0 pkt, - 3 tygodnie i mniej – 5 pkt |  |

…………………………….

(podpis Wykonawcy)