## Zadanie 1 - Biochemia
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 1
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu chemii klinicznej oraz dzierżawa analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | ASPAT | 24000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ALAT | 29000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Amylaza w surowicy i moczu | 6400 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ALP | 1200 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | CK | 1000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Lipaza | 800 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | LDH | 800 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | GGT | 2500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Albumina | 500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Białko całkowite | 1200 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CRP | 18000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Bilirubina całkowita | 6000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Glukoza w moczu/PMR | 2000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Cholesterol | 40000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | HDL cholesterol | 27000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | LDL cholesterol | 27000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Trójglicerydy | 32000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Glukoza | 58000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Kreatynina | 50000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Kwas moczowy | 16000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Mocznik | 2500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Magnez | 4000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Żelazo | 16000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | UIBC | 1800 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Fosfor | 1000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Transferyna | 1000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Mikroalbumina | 1000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | ASO | 2000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | RF | 2000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Białko w moczu/PMR | 3000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Jonogram | 40000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Lit | 1000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Homocysteina | 800 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | HbA1c | 4500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | IgM | 400 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | IgG | 400 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | IgA | 400 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały kontrolne i kalibratory w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
1 | Miesięczna dzierżawa aparatu | 48 | miesiąc | [5 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM WSZYSTKO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Analizator bioch.
| Zadanie nr 1 |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
Lp. | Wymagany parametr analizatora biochemicznego i systemu odczynnikowego | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Analizator biochemiczny nie starszy niż 2017 r. o wydajności nie mniejszej niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę z wbudowanym modułem ISE (wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę). Umożliwiający analizę w trybie „ pacjent po pacjencie”. Dostarczony wraz z pakietem startowym, nowy. Oprogramowanie operatorskie w języku polskim.
2 | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.
3 | Dokument - deklaracja zgdoności CE z wymogami UE, certyfikat CE, ISO - przedstawić dokumenty.
4 | System otwarty.
5 | Możliwości analityczne: · biochemia: substraty, enzymy, jony; · białka specyficzne.
6 | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej i płynie z jam ciała.
7 | Priorytetowe oznaczanie prób CITO, z możliwością dostawienia próbki w każdym momencie.
8 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności przygotowania poza analizatorem, pakowane w pojemniki oznakowane kodem kreskowym, nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora.
9 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników.
10 | Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów nie krótszy niż 6 miesięcy.
11 | Analizator wyposażony w niezależny komputer ( z wbudowanym systemem kontroli jakości – wykresy L-J)
12 | Identyfikowanie próbek za pomocą barkodu. Identyfikowanie odczynników za pomocą barkodów.
13 | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości po przekroczeniu liniowości metody.
14 | Monitorowanie zużycia odczynników.
15 | Możliwość wykonywania oznaczeń z prób pierwotnych i wtórnych.
16 | Minimum 54 pozycji dla prób pacjentów.
17 | Minimum 28 pozycje dla odczynników.
18 | Możliwość ciągłego podawania prób pacjenta bez przerywania pracy analizatora.
19 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego LIS na koszt dostawcy. - ATD Software
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym LIS.
21 | Materiał kontrolny dla surowicy i moczu od producenta odczynników dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie.
22 | Wbudowany system kontroli jakości badań: wykresy L-J, reguły Westgarda, monitor oraz drukarkę do prowadzenia zewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości.
23 | Zewnętrzna kontrola jakości wyników badań ( RANDOX LUB LABQUALITY) dotycząca: ALB, AMYL, ALP, ALT, AST, ASO, TP, UIBC, CK, CHOL, HDL, LDL, CRP, PHOS, GGTP, GLU, CREA, UA, UREA, MG, TRIG, RF, CA, FE, LDH, LIPAZA, HbA1C, Na, K, Cl z częstotliwością 4 razy w roku przez cały okres trwania umowy - na koszt Dostawcy.
24 | Program kontroli jakości Standlab lub równoważny dla parametrów biochemicznych - na koszt Dostawcy
25 | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim, wydrukowane, dostarczone wraz z instalacją analizatora.
26 | Karty charakterystyk odczynników na nośniku USB lub wydrukowane, zbindowane - wraz z pierwszą dostawą odczynników.
27 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu PDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora do 2 tygodni od chwili podpisania umowy.
28 | Aktualizacja szkoleń personelu zakładu - poprzez udział pracowników zakładu w szkoleniach organizowanych przez firmę dostawczą.
29 | Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek).
30 | Przystąpienie do naprawy aparatu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godziny firma dostarczy analizator zastępczy o identycznych parametrach technicznych.
31 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny - dotyczy: całego panelu badań, dostawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium wskazanym przez zamawiającego na podstawie przedstawionej faktury oraz koszty transportu badań. Wykonawca przedstawi warunki umowy (do 3 tygodni od podpisania umowy) ze wskazanym przez zamawiającego MLD dotyczące wykonywania badań. W umowach zawarte będą warunki szczegółowe: zasady pobierania materiału, czas od pobrania materiału do dostarczenia wyniku, warunki transportu, kompetencje i uprawnienia osób wykonujących badania oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za transport materiału.
32 | Zapewnienie przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu producenta analizatora.
33 | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Dostawcy.
34 | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno-konserwacyjny dwa razy w roku na koszt Dostawcy.
35 | Imienne wskazanie osób do stałych kontaktów w zakresie: · obsługi handlowej, · obsługi serwisowej, · wsparcia merytorycznego w zakresie całego trwania przetargu.
36 | System podtrzymywania zasilania dla całego systemu (analizator + komputer) UPS 30 minut.
37 | Możliwość wykonywania badań mikrometodą wraz ze wskazaniem jednorazowego sprzętu laboratoryjnego dla mikrometody.
38 | Termin dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów i innych materiałów zużywalnych - 5 dni roboczych na koszt Dostawcy.
39 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie wraz z aparatem odczynniki i materiały zużywalne tzw pakiet startowy (GLUKOZA + KALIBRATOR + KONTROLA)
Informacje dodatkowe dotyczące materiału kontrolnego:
1. dane dotyczące materiału kontrolnego do prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
HARMONOGRAM WYKONYWANIA WEWNĘTRZNEJ QC DLA PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH
| Parametr | ILOŚĆ RAZY QC W TYGODNIU | ILOŚĆ POZIOMÓW QC
| Glukoza w surowicy, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, sód , potas, chlorki, albumina, alkaliczna fosfataza, alat, aspat, białko całkowite, bilirubina całkowita, CRP, cholesterol całk., cholesterol HDL i LDL, triglicerydy, żelazo, Mg | 6 | na obu poziomach
| Pozostałe parametry | w dniu zlecenia | na obu poziomach
W przypadku testów rzadkich, szacowanie Qc należy przyjąć jak do pojedynczego oznaczenia.
Dostawca na podstawie tabeli doszacuje dodatkowe ilości odczynników potrzebnych do wykonania
wewnętrznej kontroli jakości oraz wymaganych kalibracji zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
poszczególnych metodyk.
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia –
(podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik)
1.
2.
3.
A. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora
2. Rok wprowadzenia do eksploatacji
3. Wykaz dodatkowego wyposażenia
4. Wykaz części nie objętych gwarancją.
B. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.
1. Wykaz stosowanych odczynników
2. Karty charakterystyk odczynników
3. Warunki przechowywania
4. Trwałość odczynników
5. Warunki utylizacji pozostałości odczynników
6. Inne informacje ważne dla użytkownika
● ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych będą podlegały weryfikacji pod względem zgodności danych wpisanych do załączników z informacjami zawartymi w dołączonych firmowych opisach testów, monografii o testach oraz firmowych instrukcjach obsługi producenta analizatora. Do oferty dołączyć instrukcję obsługi oraz metodyki do poszczególnych parametrów.
● użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
● w przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów płuczących i konserwacyjnych, częsci zużywalnych firma nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione.
● w przypadku szacowania ilości testów należy uwzględniać daty ważności odczynników tak, aby obejmowały cały okres trwania umowy
● w przypadku braku terminowych dostaw odczynników czy elementów zużywalnych, akcesoriów, płynów myjących i konserwujących Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
● w przypadku powtarzających się dwóch kolejnych awarii w czasie kwartału, powodujących brak możliwości zachowania ciągłości badań (czas przestoju powyżej pięciu godzin). Dostawca wymieni analizator na własny koszt w terminie do 3 dni od ostateniego terminu awarii.
● dostawca pokryje również koszty odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych potrzebnych do skonfigurowania dostarczonego analizatora biochemicznego w miejscu Zamawiającego.

## Zadanie 2 - Hematologia
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 2
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu hematologii oraz dzierżawa analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego (ml) | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Morfologia z rozdziałem CBC 5 Diff | 80000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Materiały kontrolne i kalibratory w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
| Miesięczna dzierżawa aparatu | 48 | miesiąc | [5 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Analizator hematologiczny
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zadanie nr 2
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
Lp. | Wymagany parametr analizatora hematologicznego i systemu odczynnikowego | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Analizator nie starszy niż 2017 r. Z automatycznym podajnikiem na min 20 próbek, z czytnikiem kodów kreskowych, z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego,bez potrzeby otwierania probówek z zewnętrzną drukarką laserową ( czarno – białą)
2 | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.
3 | Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
4 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
5 | Analizator minimum 24 parametrowy dla trybu CBC+WBC – 5 DIFF.
6 | Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki ( nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości).
7 | Wydajność minimum 60 oznaczeń / godzinę.
8 | Zakres liniowości próbki bez wstępnego rozcieńczenia: · RBC min do 8 mln/l · WBC min 0-300 tys /l · PLT min 0 do 4 mln /l · HGB do 26 g/l
9 | Automatyczny rozdział, różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.
10 | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych.
11 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC – DIFF). Tryb CBC powinien zużywać mniej odczynnika
12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach.
13 | Możliwość oceny cytogramu erytrocytów za pomocą RDW-SD i RDW-CV.
14 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
15 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium na koszt Dostawcy.
16 | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z systemem informatycznym LIS – ATD Software
17 | Materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie. Jeden rodzaj krwi kontrolnej do wszystkich parametrów. Pomiar kontroli jakości zgodny z regułami Westgarda, z możliwością prezentacji wyników w postaci graficznej, wykresów Levey – Jeningsa.
18 | Oryginalne odczynniki producenta analizatora, zgodnie z jego instrukcją obsługi
19 | Zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości na koszt Dostawcy przez cały czas trwania umowy: badanie morfologii krwi - 4 razy w roku i rozmaz krwi obwodowej min. 1 raz w roku z możliwością uzyskania certyfikatu.
20 | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora.
21 | Karty charakterystyk odczynników wydrukowane i zbindowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników.
22 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu PDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 2 tygodni od chwili podpisania umowy.
23 | Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (pon-pt).
24 | Termin realizacji dostawy odczynników 5 dni roboczych od wysłania e-maila z zamówieniem
25 | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 48 godz. Dostawca zobowiązuje się dostrczyć na swój koszt analizator o nie gorszych parametrach na czas naprawy
26 | Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania Umowy.
27 | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy.
28 | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny raz w roku na koszt Wykonawcy.
29 | System podtrzymywania zasilania UPS 30 minut dla analizatora i komputera.
30 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny dostawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium wskazanym przez zamawiającego na podstawie przedstawionej faktury oraz koszty transportu badań.
1. dane dotyczące materiału kontrolnego do prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - oznaczenia kontrolne wykonywane 6 dni w tygodniu, na dwóch poziomach;
2. w przypadku gdy wymagana jest kalibracja, przeprowadzenie kalibracji oraz koszt kalibratorów po stronie Wykonawcy
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia –
(podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik)
1.
2.
3.
A. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora
2. Rok wprowadzenia do eksploatacji
3. Wykaz dodatkowego wyposażenia
B. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.
1. Wykaz stosowanych odczynników
2. Karty charakterystyk odczynników
3. Warunki przechowywania
4. Trwałość odczynników
5. Warunki utylizacji pozostałości odczynników
6. Inne informacje ważne dla użytkownika
● ilości materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych będą podlegały weryfikacji pod względem zgodności danych wpisanych do załączników z informacjami zawartymi w dołączonych firmowych opisach testów, monografii o testach oraz firmowych instrukcjach obsługi producenta analizatora.
● użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu odczynników, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych i innych.

## Zadanie 3 - Mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 3
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu oraz dzierżawa analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Paski do analizy moczu, 10-parametrowe | 72000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Paski do analizy albuminy, 9-parametrowe | 1000
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały kontrolne (dwa poziomy naprzemiennie, każdy poziom przez 2 tygodnie) | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
| Miesięczna dzierżawa aparatu | 48 | miesiąc | [5 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM WSZYSTKO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Schemat kontroli:
1. | Kontrola wykonywana przy otwarciu raz dziennie naprzemiennie: poziom I - 2 tygodnie, poziom II - 2 tygodnie
Uwaga:
1. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Analizator mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zadanie nr 3
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA MOCZU
Lp. | Wymagany parametr analizatora moczu i systemu odczynnikowego | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Aparat nowy lub używany. Model nie starszy niż 2017 rok. Czytnik ze stałą gotowością do pracy, współpracujący z zewnętrznym oprogramowaniem, dostarczony wraz z czytnikiem kodów kreskowych.
2 | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres umowy
3 | Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
4 | Parametry mierzone: 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: · krew, · bilirubina, · urobilinogen, · ketony, · białko, · azotyny, · glukoza, · pH, · SG (ciężar właściwy), · leukocyty, i możliwość zakupu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii z możliwością podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego.Parametry mierzone: 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: · krew, · bilirubina, · urobilinogen, · ketony, · białko, · azotyny, · glukoza, · pH, · SG (ciężar właściwy), · leukocyty, i możliwość zakupu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii z możliwością podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego.
5 | Wydajność analizatora – min. 300 ozn./godz. z możliwością dostosowania trybu pracy do indywidualnych potrzeb operatora.
6 | Czytelne flagowanie wyników patologicznych i tworzenie w aparacie raportów wynikó wynikających weryfikacji.
7 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania.
8 | Praca analizatora z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się wysoką specyficznością i czułością w stosunku do oznaczanych parametrów.
9 | Dostarczenie w ramach kontraktu kompatybilnego z analizatorem materiału kontrolnego (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach wartości (w trybie: oznaczenie kontrolne codziennie lub raz na 100 pasków na obu poziomach).
10 | Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontorli jakości - LABQUALITY minimu 1 raz w roku.
11 | Odczynniki, kontrole muszą pochodzić od jednego producenta aparatu.
12 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu PDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy.
13 | Dotykowy ekran aparatu.
14 | Instrukcje metodyczne dla testów paskowych w języku polskim dołączone do każdego opakowania (dołączyć do oferty), zawierające następujące informacje: · zasadę oznaczania każdego parametru w teście paskowym · źródła niepewności w analizie oznaczanych parametrów · wykaz składników interferujących z metodą oznaczania każdego parametru · dane dotyczące czułości i swoistości analitycznej
15 | Wykonawca dostarczy bezpłatnie opakowanie pasków testowych w celu przeprowadzenia szkolenia i walidacji czytnika w warunkach PDL.
16 | Podłączenie analizatora do informatycznego systemu LIS na koszt dostawcy – ATD- Software
17 | Jednokierunkowa lub dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS.
18 | Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:30 - 20:00.
19 | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii. W przypadku niesprawności analizatora dłuższej niż 48 godzin od chwili przyjazdu serwisu zapewnienie równoważnego aparatu zastępczego skonfigurowanego z systemem informatycznym LIS.
20 | Koszty wszelkich napraw i niezbędnych do ich wykonania części zamiennych ponosi Wykonawca w ramach bezpłatnego serwisu
21 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego czytnika i oprogramowania wykonywanego raz w roku.
22 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu wyłącznie przez producenta aparatu.
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia –
(podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik)
1.
2.
3.
A. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora
2. Rok wprowadzenia do eksploatacji
3. Wykaz dodatkowego wyposażenia
4. Wszystkie części objęte gwarancją w czasie trwania umowy.
B. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.
1. Wykaz stosowanych odczynników
2. Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu(paski) – wydrukowane i dostarczone wraz z pierwszą dostawą
3. Warunki przechowywania
4. Trwałość odczynników
5. Inne informacje ważne dla użytkownika

## Zadanie 4 - szybkie testy kaset
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 4
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa szybkich testów
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Test kasetkowy do wykrywania hemoglobiny i haptoglobiy w kale na jednej kasetce. | 200 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Giardia lamblia – antygen w kale - jakościowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia lamblia (cysty Giardia lamblia) | 500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Krew utajona w kale – immunochromatograficzny, test kasetkowy do detekcji ludzkiej hemoglobiny w próbkach kału | 1500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Helicobacter pylori – antygen w kale - test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów H. pylori w kale. | 1500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Kalprotektyna – jakościowy, kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania kalprotektyny w kale. | 200 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Test kasetkowy do wykrywania VDRL w surowicy krwi | 2000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Test kasetkowy do wykrywania THC w moczu | 50 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Test kasetkowy do wykrywania amfetaminy w moczu | 50 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Test kasetkowy do wykrywania 5 narkotyków w moczu | 20 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Test Waaler-Rose latex Test | 1000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki każdego asortymentu określonego w formularzu cenowym (pozycja 1 -9), celem weryfikacji jakości. Próbki minimum 2 sztuki każdego asortymentu. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.

## Zadanie 4a - Clostridium
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 4a
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa szybkich testów Clostridium difficile
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Clostridium difficile -Immunoenzymatyczny test kasetkowy do wykrywania GDH i toksyny A i B na jednej kasetce. Dozowanie próbki do 1 studzienki. W zestawie: koniugat, substrat, bufor, rozcieńczalnik kontorla (+) i (-). Skalowanie pipetki do poboru ciekłego kału. Czułość i swoistość wyznaczone według metody referencyjnej, tj. hodowla bakteryjna i tkankowa dla min. 1000 próbek | 100 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki asortymentu określonego w formularzu cenowym, celem weryfikacji jakości. Próbki minimum 2 sztuki każdego asortymentu. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.

## Zadanie 5 - odczyn i barwn chem
| Zadanie nr: | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i barwników chemicznych
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Barwnik Giemsy - rozcieńczony (500 ml) | 8 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Barwnik May – Grunwalda (500 ml) | 8 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Olejek imersyjny (30 ml) | 4 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Barwnik do retikulocytów | 2 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 6 - akcesoria anali og
| Zadanie nr: | 6
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – akcesoria analityka ogólna
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Probówki plastikowe, zamknięte z trójwymiarowym filtrem, eliminującym tłuszcz, bez konieczności stosowania octanu etylu, separującym jaja larwy i cysty z kału. | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki, celem weryfikacji jakości . Próbki minimum 2 sztuki asortymentu. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.

## Zadanie 7 - wyroby plastikowe
| Zadanie nr: | 7 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – wyroby plastikowe
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Kamera z 10 komorami do osadu moczu | 8000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Pipety Pasteura o pojemności 3,0-3,5ml z podziałką co 0,5 ml | 100000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf poj.1,5 ml,z dnem stożkowym, z korkiem, niesterylne | 20000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Probówki PS poj. 11- 13 ml 100 x 16 mm, okrągłodenne | 10000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Probówki PS poj. 10 ml, stożkowe 16 x 100, bez kołnierza | 80000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Probówki PS poj. 4- 5 ml, okrągłodenne, z korkiem i polem do opisu. | 10000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Probówki PS poj. 3 ml, okrągłodenne | 10000 | szt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki każdego asortymentu określonego w formularzu cenowym: ( pozycja 2-7 ) minimum po 10 sztuk każdego asortymentu (pozycja 1 – 1 szt), celem weryfikacji jakości. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów.

## Zadanie 8 - wyroby szklane
| Zadanie nr: | 8
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – wyroby szklane
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Szkiełka podstawowe 26x76x1 - szlifowane | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Szkiełka podstawowe 26x76x1 – szlifowane, z matowym polem do opisu. | 4000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki każdego asortymentu określonego w formularzu cenowym , celem weryfikacji jakości. Próbki minimum 2 sztuk każdego asortymentu. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.

## Zadanie 9 - pipety i końcówki
| Zadanie nr: | 9
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – pipety i końcówki
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Końcówki 1 -200 µl niesterylne, typ Eppendorf | 120000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki o poj 200-1000 µl niesterylne, typ Eppendorf | 20000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Oferent zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie próbki każdego asortymentu określonego w formularzu cenowym (pozycja 1 - 2 ), celem weryfikacji jakości. Próbki minimum 20 sztuk każdego asortymentu. Próbki nie podlegają zwrotowi do oferenta.

## Zadanie 10 - odczynniki Vidas
| Zadanie nr: | 10
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do aparatu Vidas
L.p. | Asortyment | Ilość badań na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | LH | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | AMH | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | LYME IgM | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | LYME IgG | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | D-DIMERY | 2700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NT-PROBNP | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | TROPONINA | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | TOTAL IgE | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | CA 15-3 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | RUBELLA IgM | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | RUBELLA IgG | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | EBV IgM | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | EBV IgG | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | TSH | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | CMV IgM | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | PTH | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | CMV IgG | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | usługa serwisowa | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości Labquality na koszt Dostawcy przez cały czas trwania umowy na wszystkie z oferowanych badań min. 2 razy w roku z możliwością uzyskania certyfikatu.
Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (pon-pt).
Termin realizacji dostawy odczynników 5 dni roboczych od wysłania e-maila z zamówieniem
Przegląd raz w roku – wykaz kosztów materiałów zużywalnych w trakcie przeglądu.
Gwarancja na cały okres trwania umowy. Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania Umowy.
Karty charakterystyk odczynników wydrukowane i zbindowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników.
Przystąpienie do awarii do 48 h od zgłoszenia.
Metodyki, ulotki i karty charakterystyk wydrukowane i zbindowane - dostarczone do tygodnia od podpisania umowy.
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów.

## Zadanie 11 - koagulologia
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 11
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do koagulologii oraz dzierżawa analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego (ml) | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Czas protrombinowy | 18000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | APPT | 6500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Fibryniogen | 4500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały kontrolne (codziennie 1 poziom naprzemiennie) | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
1 | Miesięczna dzierżawa aparatu | 48 | miesiąc | [5 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM WSZYSTKO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Schemat kontroli:
Kontrola wykonywana raz dziennie naprzemiennie.
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Analizator koagulologia
Załącznik nr 3 do SIWZ
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA DO KOAGULOLOGII
Lp. | Wymagania dotyczące analizatora | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Wymagana kalibracja nie częściej jak raz na serie danego odczynnik | TAK
2 | Wymagana możliwość wykonywania oznaczeń z próbki pierwotnej z identyfikacją próbek pacjentów za pomocą czytnika | TAK
3 | Wymagane automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych kuwet do pojemnika na odpady stałe | TAK
4 | Instrukacja obsługi analizatora w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą analizatora) | TAK
5 | Aparat wyposażony w ekran dotykowy LCD, drukarkę oraz komputer przechowujący bazę danych stanowiące integralne części analizatora. | TAK
WYMAGANE DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
Lp. | Wymagania | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne były od jednego producenta (Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu). | TAK
2 | Zaoferowane odczynniki muszą mieć aplikacje na w/w aparat. | TAK
3 | Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (przedstawić odpowiedni dokument producneta). | TAK
4 | Oferta ma zawierać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania podanych ilości badań - zgodnie z instrukcjami wykonania badań i instrukcją obsługi oferowanego analizatora oraz z uwzględnieniem terminów ważności odczynników i czasu trwania umowy. | TAK
5 | Wymaga się zaoferowania materiałów kontrolnych na 2 poziomach (prawidłowy, patologiczny). | TAK
6 | Wymagana możliwość zamrażania materiału kontrolnego i kalibracyjnego (gwarancja producenta) | TAK

## Zadanie 12 - mat. jednoraz
| Zadanie nr: | 12
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych
L.p. | Asortyment | Ilość na okres 48 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań na okres 48 m-cy | Cena netto jedn. miary | Cena brutto jedn. miary | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Probówko-strzykawka/probówka K3EDTA (hematologia), poj. 1,6 - 2,0 ml | 90000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Probówka-strzykawka z cytrynianem (koagulologia), poj. 1,8 ml | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania, poj. 2,6 - 4,0 ml | 170000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania, poj. 7,5 ml | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Probówko-strzykawka z heparyną litową, poj. 2,6 - 4,0 ml | 5000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Probówko-strzykawka do OB. Kompatybilna ze statywem do OB., poj. 1,8 - 3,5 ml | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Probówko-strzykawka do OB. Do systemu zamkniętego nie wymagająca rurki do badania, poj. 3,5 ml | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pipety do OB. Metoda manualna liniowa | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Igła systemowa bezpieczna zespolona fabrycznie z uchwytem, jałowa 0,8 mm, dł. 32 - 38 mm | 100000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Igła motylkowa do pobierania krwi w systemie zamkniętym, zespolona fabrycznie z uchwytem, jałowa 0,6 - 0,9 mm, dł. Drenu 80 - 180 mm | 1800 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bezpieczny, jednorazowy nakłuwacz automatyczny (nożykowy) o dopuszczalnych rozmiarach 21G x 1,5 mm lub 1,6 x 1,5 mm. | 3000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Stazy jednorazowe | 200 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Multiadaptery do wenflonów | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Probówki do mikrometody - na surowicę poj. 0,5 ml | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Probówki do mikrometody - na EDTA poj. 0,02 ml | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanego w przetargu asortymentu.

## Materiały jednorazowe
Załącznik nr 3 do SIWZ
WYMAGANE PARAMETRY - zadanie 12
Lp. | Wymagane parametry | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Każda oferowana probówka powinna być opatrzona: - datą ważności, - numerem serii, - czytelnym znacznikiem napełnienia, - rodzajem użytego antykoagulantu.
2 | Wszystkie probówki z gwarancją wytwarzania próżni tuż przed pobraniem lub możliwość pobrania przez odciągnięcie tłoka. System aspiracyjno-próżniowy nie dotyczy mikometody.
3 | Cały asortyment pochodzi od jednego producenta.
4 | Wszystkie igły systemowe bezpieczne z łącznikiem pakowane pojedynczo, sterylne.
5 | Wszystkie probówki wystandaryzowane i zapewniające pobranie odpowiedniej ilości krwi.
6 | Wykonawca dostarczy wraz z ofertą nieodpłatnie 20 szt. każdego rodzaju asortymentu oferowanego w postępowaniu przetargowym w celu sprawdzenia zgodności z opisem i wymaganiami Zamawiającego (z wyjątkiem pozycji nr 11 - w tym przypadku 10 szt.). W przypadku stwierdzenia braku zgodności wymogów Zamawiającego w oferownaym asortymencie systemu zamkniętego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.